## Sheet1
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totals
Days in month		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Outside wunderground		4.1	5	6.5	6.9	9.3	14.1	16.5	15	14.9	11.8	8.3	6.6	9.92
Outside heatpump		4.3	5.8	6.9	7.3	9.7	14.7	16.8	14.9	15.1	11.9	8.4	6.9	10.23
Diff		0.2	0.8	0.4	0.4	0.399999999999999	0.6	0.300000000000001	-0.1	0.199999999999999	0.1	0.1	0.300000000000001

Livingroom		17.1	19.3	19.4	18.9	18.2	19.1	20.6	19	19.5	18.4	18.9	18.7
Diningroom		16.9	18.9	19	18.4	17.9	18.9	20.4	18.9	19.4	18.3	18.6	18.3
Bed1		16.3	18.3	18.8	18.8	18.4	20	21.7	19.5	20	18.2	18.2	18.3
Bed2		16.4	18.5	18.9	19.4	18.6	20.2	22.1	19.8	20.1	18.3	17.8	18
Kitchen		16.5	18.1	18	17.7	17.7	18.6	20.1	18.5	19	17.5	17.4	17.5
Mean internal temperature		16.63	18.66	18.91	18.80	18.25	19.52	21.17	19.26	19.71	18.22	18.23	18.22	18.80

Heat pump standby (kWh)	Elec	12.2	23.3	3.8	5.0	6.2	9.0	9.1	9.3	8.7	7.0	3.5	2.3	99.4	kWh elec
	Heat	38.6	85.1	2.0	1.7	0.2	0.2	-0.1	0.2	0.1	-1.2	0.2	0.0	127.1
	COP	3.2	3.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	1.3
Heat pump space heating (kWh)	Elec	263.0	326.6	282.5	173.5	126.2	8.0	0.0	5.5	6.9	81.6	201.3	277.4	1752.6	kWh elec
	Heat	1058.5	1281.1	1138.4	709.8	560.5	41.8	0.0	31.5	37.6	412.7	879.5	1176.7	7328.1	kWh heat
	COP	4.0	3.9	4.0	4.1	4.4	5.2	0.0	5.7	5.5	5.1	4.4	4.2	4.18
Heat pump hot water (kWh)	Elec	5.4	34.5	70.6	60.2	52.3	47.1	32.0	31.1	41.8	44.4	55.4	51.1	525.8	kWh elec
	Heat	18.7	131.9	262.2	229.4	217.1	214.0	155.4	144.9	205.3	195.7	221.9	191.4	2187.9	kWh heat
Immersion heater		0.4	0.0	0.0	0.0	1.8	6.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
	COP	3.5	3.8	3.7	3.8	4.2	4.5	4.9	4.5	4.9	4.4	4.0	3.7	4.10
Heat pump totals (kWh)	Elec	280.6	384.4	356.8	238.7	184.7	64.1	41.1	45.9	57.4	133.0	260.3	330.9	2377.8	kWh elec
	Heat	1115.8	1498.1	1402.7	940.9	777.8	256.0	155.3	176.6	243.0	607.2	1101.6	1368.1	9643.1	kWh heat
	COP	3.97	3.90	3.93	3.94	4.18	3.71	3.78	3.76	4.24	4.57	4.23	4.14	4.04

Wood stove (kWh)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	kWh heat

EV charging (kWh)		26	108	170	191	195	319	211	129	262	192	272	211	2286.5	kWh elec

Lighting, Appliances and Cooking (kWh)		44.8	126.1	165.9	136.4	131.4	147.0	122.2	116.3	140.8	121.0	122.2	120.2	1494.4	kWh elec

Total house electricity use (kWh)		356	625	699	572	515	533	377	294	465	455	661	667	6217.2	kWh elec
kWh per day		11.5	22.3	22.5	19.1	16.6	17.8	12.2	9.5	15.5	14.7	22.0	21.5

Solar PV proxy data (Watts)	Scale	20	60	121	251	208	255	246	177	142	63	26	15
Solar Gains (Watts)	2.5	49	150	303	627	520	638	615	443	355	158	65	38	330
Metabolic gains (Watts)		20	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Total heat input (Watts)		1616	2589	2355	2084	1716	1169	1004	859	865	1125	1731	2029
DeltaT		12.3	12.9	12.0	11.5	8.5	4.8	4.4	4.4	4.6	6.3	9.8	11.3
Heat loss factor (W/K)		131	201	196	181	201	243	230	197	188	178	176	179	192

All unit prices and monthly costs include VAT:									GO 20 Aug
Octopus Agile: Whole house	p/kWh	14.4	13.9	14.0	15.7	17.3	18.1	20.4	17.9	10.8	11.7	12.1	12.3	14.6	p/kWh
		£51.32	£86.83	£97.82	£89.76	£89.03	£96.48	£76.87	£52.70	£50.17	£53.26	£79.92	£82.00	£906.15
Octopus Agile: Heatpump	p/kWh	14.4	14.3	15	16.7	18.6	18	20.2	18.2	16.4	16.4	15.1	14.4	15.5	p/kWh
	p/kWh	3.6	3.7	3.8	4.2	4.4	4.9	5.3	4.8	3.9	3.6	3.6	3.5	3.83	p/kWh heat
		£40.41	£54.96	£53.53	£39.86	£34.35	£11.54	£8.30	£8.35	£9.41	£21.81	£39.30	£47.64	£369.47
Octopus Agile: EV	p/kWh	9.9	11.4	10.5	12.7	14.1	16.9	18.6	15.3	7.3	6.2	8	7.6	11.65	p/kWh
		£2.57	£12.32	£17.86	£24.28	£27.51	£53.93	£39.26	£19.80	£19.10	£11.90	£21.74	£16.03	£266.33
Octopus Agile:	p/kWh	17.3	15.0	15.7	18.2	20.4	20.8	23.6	20.6	14.9	14.8	14.9	14.9	18.1	p/kWh
Lighting, Appliances & Cooking		£8.34	£19.55	£26.43	£25.61	£27.16	£31.01	£29.30	£24.55	£21.66	£19.55	£18.88	£18.32	£270.35

CarbonIntensity: Whole house	g/kWh	202	183	187	196	167	156	195	164	192	145	174	187	179	gCO2/kWh
	kg	72.0	114.3	130.7	112.1	85.9	83.2	73.5	48.3	89.2	66.0	114.9	124.7	1115	kgCO2
CarbonIntensity: Heatpump	g/kWh	203	181	189	203	171	168	198	145	197	159	191	190	187	gCO2/kWh el
	g/kWh	51	46	48	51	41	45	52	39	46	35	45	46	46	gCO2/kWh th
	kg	57.0	69.6	67.4	48.5	31.6	10.8	8.1	6.7	11.3	21.1	49.7	62.9	445	kgCO2
CarbonIntensity: EV	g/kWh	125	171	168	179	154	147	186	164	184	128	151	178	163	gCO2/kWh
	kg	3.2	18.5	28.6	34.2	30.0	46.9	39.3	21.2	48.2	24.6	41.0	37.6	373	kgCO2
CarbonIntensity:	g/kWh	212	189	193	203	182	169	208	171	204	157	187	197	199	gCO2/kWh
Lighting, Appliances & Cooking	kg	11.8	26.3	34.6	29.4	24.3	25.5	26.1	20.4	29.7	20.3	24.2	24.3	297	kgCO2