## Sheet1
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totals
Days in month		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Outside wunderground		5.5	6.5	7.7	8.6	11.7	13.5	16.3	16.8	14	12.3	9.3	5	10.60
Outside heatpump		6	7.3	8.4	9.2	12.4	14	16.7	17	13.6	12.6	9.6	4.6	10.95
Diff		0.5	0.8	0.7	0.6	0.700000000000001	0.5	0.399999999999999	0.199999999999999	-0.4	0.299999999999999	0.299999999999999	-0.4

Livingroom		19.4	19.2	18.3	17.8	17.6	18.2	20	20.4	19.1	18.5	18.5	18.5
Diningroom		18.9	18.8	17.8	17.5	17.4	18.1	19.7	20.2	19	18.3	18.2	18.2
Bed1		18.5	18.3	17.8	17.8	18.1	19	20.6	21	19.1	18	17.7	17.4
Bed2		18.7	18.2	18.3	18.2	18.1	19.1	20.7	21.3	19.1	18.2	17.6	17.3
Kitchen		17.5	17.4	16.8	16.4	16.9	17.7	19.5	19.9	18.9	17.8	17.7	17.1
Mean internal temperature		18.72	18.47	17.94	17.71	17.74	18.56	20.22	20.69	19.06	18.20	17.93	17.73	18.58

Heat pump standby (kWh)	Elec	0.7	0.8	4.4	5.9	8.6	8.6	11.2	9.2	8.3	7.0	4.7	1.9	71.3	kWh elec
	Heat	0.1	0.0	0.1	0.2	-0.9	0.1	9.7	0.3	1.3	1.0	4.5	1.5	18.1
	COP	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.9	0.0	0.2	0.1	1.0	0.8	0.3
Heat pump space heating (kWh)	Elec	359.9	298.5	168.4	113.7	32.8	17.9	2.0	0.0	19.9	61.8	163.5	327.1	1565.5	kWh elec
	Heat	1456.3	1276.7	733.7	496.9	167.9	94.9	12.4	0.0	102.7	327.9	745.3	1238.1	6652.9	kWh heat
	COP	4.0	4.3	4.4	4.4	5.1	5.3	6.3	0.0	5.2	5.3	4.6	3.8	4.25
Heat pump hot water (kWh)	Elec	85.2	70.8	77.0	66.4	49.1	39.0	41.3	27.5	46.6	57.9	71.2	78.3	710.2	kWh elec
	Heat	316.2	274.9	299.3	260.0	216.3	174.2	191.3	130.2	212.0	260.5	282.3	271.5	2888.7	kWh heat
Immersion heater		0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	COP	3.7	3.9	3.9	3.9	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6	4.5	4.0	3.5	4.06
Heat pump totals (kWh)	Elec	445.8	370.1	249.7	185.9	90.5	65.5	54.5	36.7	74.9	126.7	239.4	407.3	2347.0	kWh elec
	Heat	1772.6	1551.7	1033.2	757.1	383.3	269.1	213.4	130.5	316.1	589.4	1032.2	1511.1	9559.7	kWh heat
	COP	3.97	4.19	4.14	4.07	4.24	4.11	3.89	3.55	4.22	4.65	4.31	3.71	4.07

Wood stove (kWh)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	75.0	kWh heat

EV charging (kWh)		283	366	283	326	208	245	194	172	274	291	285	271	3199.5	kWh elec

Lighting, Appliances and Cooking (kWh)		163.1	140.5	150.8	122.6	109.7	97.7	138.5	105.9	156.0	138.2	168.5	168.1	1659.4	kWh elec

Total house electricity use (kWh)		898	883	687	638	411	411	388	318	505	557	701	873	7269.6	kWh elec
kWh per day		29.0	31.5	22.2	21.3	13.2	13.7	12.5	10.2	16.8	18.0	23.4	28.2

Solar PV proxy data (Watts)	Scale	24	43	164	189	227	237	216.12	229.965	129.997	84.479	27.188	17.167
Solar Gains (Watts)	2.5	61	107	409	472	567	592	540	575	325	211	68	43	331
Metabolic gains (Watts)		20	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Total heat input (Watts)		2470	2541	1919	1633	1204	1101	1005	925	953	1134	1659	2338
DeltaT		12.7	11.2	9.5	8.5	5.3	4.6	3.5	3.7	5.5	5.6	8.3	13.1
Heat loss factor (W/K)		194	228	201	192	225	241	285	250	175	203	199	178	214

All unit prices and monthly costs include VAT:									New GO tariff Aug 20th onwards
Octopus Agile: Whole house	p/kWh	12.3	11.8	11.6	11.4	10.8	10.1	10.4	15.3	21.2	24.7	26.5	28.3	16.8	p/kWh
		£110.45	£104.23	£79.72	£72.69	£44.35	£41.50	£40.37	£48.58	£107.09	£137.49	£185.80	£247.17	£1,219.44
Octopus Agile: Heatpump	p/kWh	14.6	14.4	14.1	14.1	12.8	12.3	12.4	18	29.9	34.1	36.4	36.8	22.0	p/kWh
	p/kWh	3.7	3.4	3.4	3.5	3.0	3.0	3.2	5.1	7.1	7.3	8.4	9.9	5.39	p/kWh heat
		£65.09	£53.30	£35.21	£26.22	£11.58	£8.06	£6.76	£6.61	£22.38	£43.20	£87.16	£149.87	£515.42
Octopus Agile: EV	p/kWh	7.3	7.9	7.5	8.4	7.5	7.4	6.6	9.7	10.9	13.9	11.4	10.9	9.18	p/kWh
		£20.68	£28.95	£21.21	£27.38	£15.62	£18.15	£12.82	£16.69	£29.87	£40.49	£32.47	£29.54	£293.87
Octopus Agile:	p/kWh	14.8	14.8	15.0	15.0	15.3	15.2	15.0	23.5	35.2	38.8	37.8	34.1	24.7	p/kWh
Lighting, Appliances & Cooking		£24.68	£21.98	£23.29	£19.09	£17.15	£15.29	£20.79	£25.28	£54.84	£53.80	£66.17	£67.76	£410.14

CarbonIntensity: Whole house	g/kWh	178	121	178	169	179	196	211	218	205	142	159	183	173	gCO2/kWh
	kg	159.8	106.9	122.3	107.8	73.5	80.5	81.9	69.2	103.6	79.0	111.5	159.8	1256	kgCO2
CarbonIntensity: Heatpump	g/kWh	188	127	175	179	188	180	200	221	203	157	180	186	174	gCO2/kWh el
	g/kWh	47	30	42	44	44	44	51	62	48	34	42	50	43	gCO2/kWh th
	kg	83.8	47.0	43.7	33.3	17.0	11.8	10.9	8.1	15.2	19.9	43.1	75.8	410	kgCO2
CarbonIntensity: EV	g/kWh	152	107	170	159	173	200	212	217	203	124	134	177	164	gCO2/kWh
	kg	43.1	39.2	48.1	51.8	36.0	49.1	41.2	37.3	55.6	36.1	38.2	48.0	524	kgCO2
CarbonIntensity:	g/kWh	195	140	196	182	182	194	215	220	212	166	172	195	194	gCO2/kWh
Lighting, Appliances & Cooking	kg	33.0	20.7	30.5	22.7	20.5	19.7	29.8	23.8	32.7	23.0	30.2	36.1	323	kgCO2