## Sheet1
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totals
Days in month		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Outside wunderground		5.75	6.7	6.1	9.27	12.18	16.21	14.8	14.95	15.56	11.37	8.85	7.35	10.76
Outside heatpump		6.08	7.17	6.75	9.33	12.65	17.22	15.17	15.25	15.97	11.87	7.88	7.81	11.10
Diff		0.33	0.47	0.65	0.060000000000001	0.470000000000001	1.01	0.369999999999999	0.300000000000001	0.41	0.5	-0.97	0.460000000000001

Livingroom		18.47	18.23	18.19	17.98	18.22	20.8	19.03	19.28	20.14	19.29	19.23	18.28
Diningroom		18.13	17.85	17.8	17.55	17.88	20.52	18.87	19.09	19.89	18.89	18.82	17.86
Bed1		17.61	17.71	17.51	17.84	18.64	21.56	19.27	19.54	20.43	18.83	18.43	17.1
Bed2		17.35	17.61	17.43	18.09	18.94	21.56	19	19.54	20.51	19.14	18.3	17.3
Kitchen		17.88	17.51	17.47	17.26	18.3	20.91	20.08	20.51	20.91	19.35	18.82	18.2
Mean internal temperature		17.84	17.80	17.68	17.82	18.45	21.14	19.15	19.49	20.33	19.07	18.67	17.65	18.76

Heat pump standby (kWh)	Elec	2.6	3.4	3.1	11.4	8.3	9.0	9.5	9.4	8.3	6.3	3.1	3.6	78.0	kWh elec
	Heat	1.6	1.8	-2.8	28.3	0.2	-0.9	0.0	0.0	0.3	0.8	0.8	0.5	30.6
	COP	0.6	0.5	-0.9	2.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4
Heat pump space heating (kWh)	Elec	309.7	222.5	245.5	103.2	13.1	0.0	0.4	1.1	18.5	80.2	240.0	255.1	1489.3	kWh elec
	Heat	1238.7	944.2	1022.6	481.7	73.8	0.0	2.7	6.2	100.7	417.7	1030.8	1047.2	6366.3	kWh heat
	COP	4.0	4.2	4.2	4.7	5.7	0.0	6.6	5.7	5.4	5.2	4.3	4.1	4.27
Heat pump hot water (kWh)	Elec	78.4	55.5	78.6	65.8	63.1	43.6	31.4	36.7	39.5	60.6	73.4	60.8	687.3	kWh elec
	Heat	282.7	205.9	290.3	257.3	264.6	202.3	143.3	170.6	182.1	254.2	278.6	226.3	2758.3	kWh heat
Immersion heater		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	COP	3.6	3.7	3.7	3.9	4.2	4.6	4.6	4.7	4.6	4.2	3.8	3.7	4.01
Heat pump totals (kWh)	Elec	390.6	281.4	327.3	180.4	84.4	52.6	41.2	47.2	66.3	147.0	316.5	319.6	2254.6	kWh elec
	Heat	1523.0	1151.9	1310.2	767.3	338.6	201.4	146.0	176.8	283.1	672.7	1310.3	1274.0	9155.2	kWh heat
	COP	3.90	4.09	4.00	4.25	4.01	3.83	3.54	3.75	4.27	4.57	4.14	3.99	4.06

Wood stove (kWh)		38.0	8.0	15.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.5	kWh heat

EV charging (kWh)		356	315	309	334	225	344	214	186	285	265	300	351	3484.9	kWh elec

Lighting, Appliances and Cooking (kWh)		169.3	134.3	158.7	142.4	159.1	145.1	117.0	125.5	138.0	142.3	157.8	169.3	1758.7	kWh elec

Total house electricity use (kWh)		934	732	802	672	470	543	373	360	491	556	776	842	7551.5	kWh elec
kWh per day		30.1	26.2	25.9	22.4	15.2	18.1	12.0	11.6	16.4	17.9	25.9	27.2

Solar PV proxy data (Watts)	Scale	22	64	93	186	272	262	204	173	136	78	23	11
Solar Gains (Watts)	2.5	55	160	233	465	680	655	510	433	340	195	58	28	318
Metabolic gains (Watts)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Total heat input (Watts)		2311	2053	2152	1680	1291	1116	887	844	918	1240	2023	1935
DeltaT		11.8	10.6	10.9	8.5	5.8	3.9	4.0	4.2	4.4	7.2	10.8	9.8
Heat loss factor (W/K)		196	193	197	198	223	285	223	199	211	172	187	197	207

All unit prices and monthly costs include VAT:									New GO tariff Aug 20th onwards
Octopus Agile: Whole house	p/kWh	26.8	26.1	27.4	23.6	22.9	20.1	21.4	22.3	17.9	19.4	21.6	20.6	23.0	p/kWh
		£250.36	£191.12	£219.86	£158.65	£107.66	£109.17	£79.88	£80.24	£87.88	£107.77	£167.53	£173.45	£1,733.57
Octopus Agile: Heatpump	p/kWh	37.3	36.1	37.7	35.4	27.9	28.4	30	27.6	24.5	25	27.9	26.8	32.2	p/kWh
	p/kWh	9.6	8.8	9.4	8.3	7.0	7.4	8.5	7.4	5.7	5.5	6.7	6.7	7.92	p/kWh heat
		£145.70	£101.60	£123.38	£63.86	£23.56	£14.94	£12.37	£13.02	£16.25	£36.76	£88.29	£85.65	£725.38
Octopus Agile: EV	p/kWh	9.7	13.3	11.2	11.7	9.6	10.8	10.1	11.5	10.7	11.2	11.1	12.3	11.15	p/kWh
		£34.53	£41.90	£34.64	£39.13	£21.62	£37.16	£21.60	£21.37	£30.53	£29.65	£33.26	£43.23	£388.62
Octopus Agile:	p/kWh	37.6	34.9	37.8	36.7	39.2	39.0	38.7	36.1	29.6	29.1	28.8	25.9	35.2	p/kWh
Lighting, Appliances & Cooking		£70.14	£47.62	£61.83	£55.66	£62.49	£57.07	£45.92	£45.84	£41.10	£41.36	£45.98	£44.57	£619.57

CarbonIntensity: Whole house	g/kWh	133	163	151	145	141	176	129	151	147	109	154	144	146	gCO2/kWh
	kg	124.2	119.4	121.2	97.5	66.3	95.6	48.2	54.3	72.2	60.6	119.4	121.2	1100	kgCO2
CarbonIntensity: Heatpump	g/kWh	150	171	166	154	141	158	123	148	130	128	175	157	157	gCO2/kWh el
	g/kWh	38	42	41	36	35	41	35	39	30	28	42	39	39	gCO2/kWh th
	kg	58.6	48.1	54.3	27.8	11.9	8.3	5.1	7.0	8.6	18.8	55.4	50.2	354	kgCO2
CarbonIntensity: EV	g/kWh	102	151	127	131	139	181	128	142	144	83	123	135	132	gCO2/kWh
	kg	36.3	47.6	39.3	43.8	31.3	62.3	27.4	26.4	41.1	22.0	36.9	47.4	462	kgCO2
CarbonIntensity:	g/kWh	149	175	162	161	145	170	133	165	160	136	168	138	162	gCO2/kWh
Lighting, Appliances & Cooking	kg	29.3	23.7	27.6	25.9	23.1	25.0	15.7	21.0	22.5	19.8	27.2	23.6	284	kgCO2